УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Рогожников

«26» февраля 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**№ \_1-О\_\_**

Чайковский городской округ «26» февраля 2020 г.

Наименование территориального

образования Пермского края

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **4-х этажное силикацитные панели**

1.2. Адрес объекта: 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. Советская, 8/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_4\_\_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_8622,8\_\_ кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14714,2 кв. м

1.4. Год постройки здания \_\_1981\_\_, последнего капитального ремонта - нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г.,

капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование) \_\_\_Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», МБОУ СОШ № 1

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. Советская, 8/1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: виды оказываемых услуг – **организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). **Маршрут автобуса № 1; 2 – остановка «Депо».**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **- нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**.

3.2.2. время движения (пешком) **5 мин**.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **да.**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации  доступности объекта  (формы обслуживания) [\*](#Par704) |
| 1. | Все категории инвалидов и МГ | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

**--------------------------------**

**\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".**

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние  доступности, в  том числе для  основных  категорий  инвалидов [\*\*](#Par737) | Приложение | |
| N на  плане | N  фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию  (участок) | ДУ(С,Г,У)  ВНД (К,О) | **-** | 1-3,5-7,9,10 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (С,ОУ,Г)  ВНД (К) | 1-4,86 | 8,11,12,18 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в  т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У,О)  ВНД (К,С) | 5,10,11,12,15,25,  31,33,46,53,61,67,70,71,72,76,85 (1эт)  1,10,21,22,25,26,43,44,53, 58,73 (2эт)  1,11,17,19,22,23,35,53,56,57 (3эт)  1,112,17,31,32  (4 эт) | 4,14,15, 17, 17/1  16,20,22-24, 26 |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,У,О)  ДУ (С)  ВНД (К) | 8,9,17,18,20-24,28-30,51,56-55,60,62-65,69 ,91(1эт)  5-9,11-23,24,27-36,40-42,49-52,54  55,59-61,63,66,71 (2эт)  5-10,12,15,16,20,  21,24-34,37,41-44,  46,49,50,54,64 (3 эт)  5,6,8-10,12,13,21,23-26,30 (4эт) | 13,17,19 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У,О,С)  ВНД (К) | 6,7,32,41-43,54,68,79  (1эт)  3,4,13,12,15,16,19,  20, 46-48,55-57  (2эт)  3,4,13,14,38-40,47,  48,88,89 (3эт)  14-16,18-20,27-29 (4эт) | 21,25 |
| 6 | Система информации и связи (на всех  зонах) | ДЧ-И (Г,У,О,С)  ВНД (С) | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки  транспорта) | ДУ(Г,У,О,С)  ВНД (К) | - | - |

**--------------------------------**

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

объект доступен частично избирательно для категорий инвалидов с нарушением умственного развития, опорно-двигательного аппарата, слуха и недоступен для категорий инвалидов передвигающих на коляске и с нарушением зрения.

**4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны  объекта | Рекомендации по адаптации  объекта (вид работы) [\*](#Par771) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный, текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.  пути эвакуации) | Капитальный, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого  посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех  зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки  транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный и текущий ремонт |

**--------------------------------**

**\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

4.2. Период проведения работ 2020- 2024 года при наличии финансирования

в рамках исполнения Муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект становится доступным частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, зрения, умственного развития опорно-двигательного аппарата и передвигающих на коляске.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -2024 г.

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **согласование работ с надзорными органами** (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) – да;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается\_\_нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации на портале «Карта доступности Пермского края»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 5 л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_4 л.

3. Путей движения в здании на \_\_5 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_2\_л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_2\_л.

Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель Комиссии Директор МБОУ СОШ №1 Рогожников А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены Комиссии: Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №1 Полещук Р.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель Директора по УВР Фоминых Н.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представитель общественной организации инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Ведущий инженер по ОТ и ТБ Мичкова И.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)