Акт проверки

готовности общеобразовательного учреждения

к началу 2022 - 2023 учебному году

Составлен  18.07.2022 года

Полное наименование образовательного учреждения, _Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Юридический адрес: г. Чайковский, ул. Советская, д. 8/1.

Фактический адрес: с. Вассята, ул. Молодежная, д. 8.

телефон № (34241) 56736

Фамилия, имя, отчество руководителя: Рогожников Александр Владимирович.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 27.04.2022 г. № С ЭД-26-01-06-411 «О подготовке государственных и муниципальных образовательных учреждений Пермского края к новому 2022-2023 учебному году», постановлением администрации Чайковского городского округа, надзорных органов, Управления образования администрации Чайковского городского округа по вопросам подготовки и приемки муниципальных организаций Чайковского городского округа к новому 2022-2023 учебному году», приказом управления образования администрации Чайковского городского округа от 06.05.2022г. № 07-01-05-279 «О подготовке государственных и муниципальных образовательных учреждений Пермского края к новому 2022-2023 учебному году», проверка проводилась комиссией в составе:

Пойлов Александр Николаевич –председатель комиссии, заместитель главы администрации ЧГО по социальным вопросам;

Остренко Елена Михайловна- заместитель председателя комиссии, начальник управления образования администрации Чайковского городского округа;

Герасина Наталья Борисовна – - заместитель начальника Управления образования;

Бибикова Галина Владимировна –  директор МБУ «РАЭС»;

Котлованова Ольга Витальевна - ведущий инженер МБУ «РАЭС»;

___________________________________________________ - уполномоченный представитель Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу;

___________________________________________________ - уполномоченный представитель 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

_________________________________________________ - уполномоченный представитель ГОВиЭИТСОиБ ОВО по Чайковскому городскому округу– филиала ФГКУ«УВО ВНГ России по Пермскому краю»;

Рогожников Александр Владимирович – член комиссии, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения с. Вассята, ул. Молодежная 8:

Двухэтажное кирпичное  здание, стены кирпич, перегородки плиты,   с  подвалом, общая площадь 1465,6 м2, центральный  вход - четыре, запасных выходов - пять.

Проектная и исполнительная документация имеется, технический паспорт здания от 20 августа 2010г. Фундаменты бетонные, ленточные. Перекрытия и покрытие – железобетонные плиты. Стены наружные и внутренние капитальные – кирпичные. Кровля двухэтажного здания – скатная, чердачная, вентилируемая, со слуховыми окнами, покрытие – окрашенная металлическая черепица по металлической обрешетке, водосток внешний неорганизованный.    Инженерные сети централизованные, электрическая проводка скрытая, вентиляция – вытяжная.

2. Данные по контингенту воспитанников:

дошкольные образовательные группы по адресу с. Вассята, ул. Молодежная 8

46 -  воспитанников

| группа | наполняемость |
| --- | --- |
| 1 младшая | 8 |
| 2 средняя | 15 |
| 3 подготовительная | 23 |

3. Год постройки здания 1991 г.

4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году:

косметический ремонт помещений выполнен силами технического персонала детского сада на площади 400 кв. м..

5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние:

площадь участка – 5598 кв. м., площадка для мусора расположена за территорией детского сада.

На земельном участке выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя 3 групповые площадки, (индивидуальные для каждой группы) и  спортивную площадку. Групповые площадки для активных игр оборудованы малыми игровыми формами, спортивная площадка оборудована спортивным оборудованием.  На территории групповых площадок имеются теневые навесы площадью 25-30 м2.  Все теневые навесы ограждены с 3х сторон согласно требований СП 2.4.3648-20, полы теневых навесов деревянные.

Состояние территории удовлетворительное.

6. Наличие ограждения территории учреждения и его состояние:

Территория участка ограждена забором и вдоль него зелеными насаждениями. Ограждение –  металлическая сетка на металлических столбах высотой 2,0 м по всему периметру; въездные ворота - 2; металлическая калитка - 2, ворота и калитки оборудованы запорными устройствами. Состояние ограждений удовлетворительное.

7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок:

Имеется спортивный зал, размещен на первом этаже. Площадь спортивного зала 51,3 кв.м., высота зала 2,5 м.. Оборудован шведскими стенками, спортивным уголком, оснащен спортивным оборудованием.

Имеется уличная физкультурно – спортивная зона, площадью 250 м2, установлено спортивное оборудование, имеет газонное покрытие.

Состояние спортивных сооружений и физкультурно – спортивной зоны удовлетворительное.

8. Готовность групп:

Учебные помещения не размещаются в подвальных и цокольных этажах. В детском саду работают три группы, в каждой игровая комната, спальня, санузел, раздевалка. Группы снабжены мебелью в соответствии с нормами СанПиНа.

В помещениях потолки и стены окрашены водоэмульсионной краской, без дефектов. В туалетах стены на высоту 1,8 м от пола выложены глазурованной плиткой, выше стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, без дефектов, полы покрыты керамической плиткой, без дефектов, что позволяет проводить качественную влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами.

Состояние удовлетворительное.

| Группа | Укомплектованность оборудованием в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом Полностью /частично | Наличие инструкции по технике безопасности и памяток для групп, их выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 младшая группа | Частично (отсутствие интерактивного оборудования) | Имеются, выполняется |
| 2 средняя группа | Частично (отсутствие интерактивного оборудования) | Имеются, выполняется |
| 3 подготовительная группа | Частично (отсутствие интерактивного оборудования) | Имеются, выполняется |
| Музыкальный зал | Полностью | Имеются, выполняется |
| Физкультурный зал | Полностью | Имеется, выполняется |
| Методический кабинет | Полностью | Имеется, выполняется |
| Кабинет учителя –логопеда | Полностью | Имеется, выполняется |
| Кабинет педагога-психолога | Полностью | Имеется, выполняется |

- Помещения детского сада находятся в удовлетворительном состоянии.

9. Готовность мастерских: нет

| Мастерские | Кол-во рабочих мест | Укомплектованность оборудованием и инструментом | Освещенность | Электрозащита и вентиляция | Обеспечение техники безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

Наличие и состояние:

- водоснабжение: холодное, трубы системы водоснабжения пластик 100% , поставщик МУП ЖКХ Чайковского городского округа. Здание детского сада обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения. Холодным и горячим водоснабжением оборудованы раковины во всех группах, медицинском кабинете, пищеблоке, санитарных узлах. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью электроводонагревателей, установленных в туалетах, на 30 л и 50 л, в медицинском кабинете приёма на 30 л, на пищеблоке 2 нагревателяна 50 л. Состояние системы водоснабжения удовлетворительное.

- канализация: здание детского сада обеспечено централизованной системой канализации, трубы системы канализации пластик 100% (внутри здания), чугунные 50% (разводка), водоотведение – централизованное. Поставщик МУП ЖКХ Чайковского городского округа. Состояние системы канализации удовлетворительное.

- система отопления: электрокотельная в подвальном помещении, имеется 2 электрокотла. В здании на батареях установлены воздухоспускные устройства и вентили регулировки температуры. Отопительные приборы в помещениях ограждены съемными деревянными решетками.

Состояние системы отопления удовлетворительное.

11. Наличие столовой или буфета:

1 пищеблок.

Пищеблок расположен на первом этаже. Пищеблок имеет самостоятельный вход с улицы. Пищеблок имеет следующий набор помещений: кухня, кабинет для хранения сыпучих продуктов, мойка. Набор помещений пищеблока предполагает его работу на сырье, привозной выпечке. Кухня оборудована: 1-ой 6-ти конфорочной электроплитой, жарочным шкафом, 3-мя производственными столами, 3-мя разделочными, мармитом, электрокипятильником, весами для готовой продукции, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, холодильником для хранения суточных проб и молочной продукции (t +5 °С). На площадях кухни выделена зона для приготовления холодных закусок, оснащенная: столом для приготовления холодных закусок, бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха, ванной для вторичной обработки овощей и фруктов, весами для сырой продукции. Все оборудование промаркировано.  Для обработки яиц имеются три промаркированные емкости и емкость для чистого яйца, дезинфицирующее средство для яиц «Ника-2». Кухня оборудована: картофелечисткой, протирочной машиной. Моечная для мытья столовой и кухонной посуды оборудована: 3-х и 2-х гнездными ваннами для мытья столовой посуды и бокалов, 2-х гнездной ванной для мытья кухонной посуды, столом для сбора грязной посуды, 3-мя стеллажами для хранения чистой посуды, электроводонагревателем. Ванны для мытья посуды промаркированы.  Столовая посуда выполнена из фаянса, бокалы стеклянные, столовые приборы из нержавеющей стали. Столовые приборы хранят в металлических емкостях.  Чистая кухонная посуда хранится на стеллаже, нижняя полка которого находится на уровне 0,5 м от пола. Для пищевых отходов имеются промаркированные емкости с крышками. Столы для обработки продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные ножи и доски. Доски для сырой и готовой продукции выполнены из цельного дерева. Доски и ножи промаркированы, имеется полный набор разделочного инвентаря. Для приготовления и хранения готовой пищи используют эмалированную, дюралюминиевую посуду и посуду из нержавеющей стали. Склад оборудован весами, ларями для хранения продуктов, высота ларей от пола не менее 15 см. Уборочный инвентарь для пищеблока отдельный, промаркирован. Хранится в специально отведенном месте. Для хранения санитарной одежды выделено специальное помещение, оборудованное вешалками; для хранения личной одежды установлен отдельный шкаф в коридоре.

- санитарное состояние: в помещениях пищеблока и буфетных ежедневно проводят влажную уборку: чистка вентиляционных воздухоотводов, мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание подоконников. Один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное.

12. Кем осуществляется организация питания: ИП «Сергеева С.А.» по договору от 11.01.2022 г. № 0856300008421000391.

13. Наличие медицинского, стоматологического кабинетов:

Имеется кабинет доврачебной помощи, расположенный на первом этаже.

Кабинет оборудован:

письменным столом, стульями, шкафом для документов, кушеткой, одной раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Стоматологический кабинет – отсутствует;

14. Кем осуществляется медицинский контроль за состояние здоровья детей: - работниками ФАП в соответствии с договором ГБУЗ Пермского края «Чайковская центральная городская больница» от 11.01.2021г. № 17/4 , лицензия Министерства здравоохранения Пермского края № ЛО-59-01-004451 от 16.02.2018 г..

15.  Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении в удовлетворительном состоянии.

Проведение ТО системы вентиляции ежемесячно с регистрацией данных в журнале по эксплуатации и ТО (дата последней проверки 21 июня 2021 года).

16. Состояние освещения

Коэффициент естественной освещенности – соответствует нормам.

Уровень искусственной освещенности соответствует гигиеническим нормативам п. 2.8. санитарных  правил СП 2.4.3648-20.

Все основные помещения обеспечены естественным боковым левосторонним освещением. Учебных помещений глубиной более 6 м нет. Светопроемы помещений оборудованы тканевыми шторами светлых тонов.

В помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками, используются люминесцентные лампы в защитной и светорассевающей арматуре. В туалетах и на пищеблоке светильники оборудованы пылевлагонепроницаемой арматурой. Осветительная арматура светильников во всех учебных помещениях чистая, светильники общего освещения во всех учебных помещениях расположены параллельно светонесущей стене. На момент проверки в помещениях перегоревших ламп нет. Уровень искусственного освещения в учебных помещениях соответствует гигиеническим требованиям (протокол лабораторных испытаний № п273 от 07.02.2018 г. Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»).

Электрощитовая на первом этаже здания. Резервных источников электроснабжения нет. Наружное освещение – 5 прожекторов, расположенные по периметру здания.

Состояние освещения удовлетворительное.

17. Оценка пожарной безопасности учреждения:

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.) соответствует   противопожарным нормам.

Огнетушители ОП-5 (12 шт.) исправны, поверены 30.06.2022 г., перезаряжены в мае 2020 г. ООО «ИНТЭС групп».  Время следующей перезарядки - май 2025 г.

Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом состоящим из 4 пожарных кранов, ПК в исправном состоянии (дата последней проверки 03.06.2022г. (ООО «ИНТЭС групп»). Пожарные краны оборудованы пожарными рукавами, стволами, вентилями. Пожарные краны размещены в пожарных шкафах из негорючего материала.

Здание и помещения оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (далее - АУПС), в соответствии с рабочей документацией по монтажу данной установки. АУПС находится в исправном состоянии. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС проводится организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации завода-изготовителя. Проверка работоспособности АУПС проводится ежемесячно с оформлением соответствующего акта проверки. Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала (на специальные выносные устройства) оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 47-ПСЧ ФГКУ «11 отряд ФПС по Пермскому краю» без участия работников. Дата последней проверки 12 июля 2021 года. Средства, входящие в состав АУПС - извещатели пожарные дымовые ИП-212-41М, извещатели пожарные ручной ИП-101 – 3А и извещатели пожарные ручные ИПР -513-10, прибор ППКОП Гранд Магистр – 16, РСПИ «Стрелец –Мониторинг»2-470(МКВ- RS, MY-01). Над эвакуационными выходами световые оповещатели – состояние рабочее, на каждом этаже вывешен план эвакуации при пожаре, информационные указатели движения. Деревянных конструкций нет.

Выполнение правил пожарной безопасности соблюдается. Замечаний нет.

18. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 06/06/2022г. Заключение ИП Колегов А.П.: (договор№20-05/2022 от 24.05.2022) сопротивление заземляющего устройства соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП, сопротивление изоляции соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП,  кратность тока короткого замыкания к установкам защит соответствует нормам ПТЭЭП. Замечаний нет.

19. Оценка антитеррористической безопасности:

4 категория опасности.

Общий уровень безопасности соответствует необходимым показателям.

Система видеонаблюдения включает в себя видеокамеры: наружные  - 5 шт. (уличная, цветная, погодозащитная AHD-M), внутренние - 1 шт. (купольная, цветная, AHD-M) жесткий диск-  3 ТБ, видеорегистратор – 8-ми канальный AHD-M с разрешением записи 1280х720, скорость записи 240 кадров/секунду. Срок архивации – 30 дней.

Освещение территории объекта обеспечивается 5 – ю прожекторами на здании.

Кнопка экстренного вызова ГБР (Договор с ФГУП «Охрана» Росгвардии «по техническому обслуживанию комплекса технических средств» № 13/21 от 29.12.2020г. и Договор «На оказание услуг охраны» № 0211220 от 18.01.2021 ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»),

Здание детского сада охраняется штатными сотрудниками учреждения круглосуточно.

Имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий, соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

20. Готовность учреждения к зиме

состояние отопительной системы – система готова к эксплуатации в отопительном сезоне 2022-2023  годов;

В теплопунктах на установленное оборудование имеется техническая документация в полном объеме, своевременно проводится поверка работоспособности оборудования. Проведена ревизия и промывка системы теплоснабжения (акт от 30 июня 2022 г.)

дата проведения опрессовки 30 июня 2022 г.

Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение  не требуется.

21. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами: 100%.

22. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах: составляет 2 чел., из них: ответственных за пожарную безопасность – 1.

Замечания и предложения комиссии:________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения новому 2020-2021  учебному году:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии________________________ А.Н. Пойлов

Зам. председателя комиссии____________________ Е.М. Остренко

Члены комиссии __________________________Н.Б.Герасина

________________________________Г.В.Бибикова

____________________________О.В.Котлованова

__________________________А.В.Рогожников

____________________________

____________________________

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о готовности образовательного учреждения МБОУ СОШ № 1

(с. Вассята, ул. Молодёжная, 8, дошкольные группы)

к началу 2021 -2022 учебный год.

| № п/п | Содержание замечания | Примечание |
| --- | --- | --- |

Руководитель образовательного учреждения  _________    (Рогожников А.В.)

Подпись              (Ф.И.О.)

«____» ______________ 2021 г.