Акт проверки

готовности общеобразовательной организации

к началу 2022 - 2023 учебному году

Составлен 18 июля 2022 г.

Полное наименование муниципального образовательного учреждения –

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»

район, улица (село): : г.Чайковский, с. Ваньки, улица Молодежная,  дом № 14А

телефон № (34241) 56617

Фамилия, имя, отчество руководителя – Рогожников Александр Владимирович

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 27.04.2022 г. №С ЭД-26-01-06-411 «О подготовке государственных и муниципальных образовательных учреждений Пермского края к новому 2022-2023 учебному году», постановлением администрации Чайковского городского округа от 17.05.2022 года № 533 «О создании межведомственной комиссии по организации взаимодействия администрации Чайковского городского округа, надзорных органов, Управления образования администрации Чайковского городского округа по вопросам подготовки и приемки муниципальных образовательных организаций  Чайковского городского округа к новому 2022-2023 учебному году», приказом Управления образования администрации Чайковского городского округа от 06.05.2022 г. № 07-01-05-279 «О подготовке муниципальных и частных образовательных организаций Чайковского городского округа к новому 2022-2023 учебному году»  проверка проводилась комиссией в составе:

Пойлов Александр Николаевич - председатель комиссии, заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам;

Остренко Елена Михайловна - заместитель председателя комиссии, начальник Управления образования администрации Чайковского городского округа;

Гребенкина Татьяна Павловна – член комиссии, заместитель начальника Управления образования;

Гудкова Ольга Анатольевна – член комиссии, ведущий инженер по охране труда МБУ «РАЭС;

___________________________________________________ - уполномоченный представитель Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу;

_________________________________________________ - уполномоченный представитель ОВО по Чайковскому городскому округу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»

Рогожников Александр Владимирович – член комиссии, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1».

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения – дошкольные группы с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 14А:

Двухэтажное кирпичное здание, стены кирпич, перегородки плиты, подвальные помещения, общая площадь 1538,6 м2, центральный вход - 2, запасных выходов - пять. Здание используется не полностью, только 681 кв. м.: на первом этаже эксплуатируется помещения площадью – 375,60 кв.м., на втором этаже – 305,59 кв.м. Фундаменты бетонные, ленточные. Перекрытия и покрытие – железобетонные плиты. Стены наружные и внутренние капитальные – кирпичные. Кровля– скатная, бесчердачная, покрытие – оцинкованный профилированный лист, водосток внешний организованный.  Инженерные сети и отопление централизованные, электрическая проводка скрытая, вентиляция – вытяжная.

2. Данные по контингенту воспитанников:

дошкольные группы: с.Ваньки ул. Молодежная д. 14А - 28 воспитанников

| группа | Количество воспитанников |
| --- | --- |
| Младшая группа | 10 |
| Старшая группа | 18 |

3. Год постройки здания – 1987 год.

4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году:

- косметический ремонт внутренних помещений выполнен на площади 450 кв.м. силами персонала детского сада;

- Произведена замена входной двери центрального входа с деревянной на металлическую на сумму -  35 910 рублей по договору с ИП Терехин В.В.

- Приобретена металлочерепица на сумму 57 698,40 рублей по договору с ИП Фархушин А.А. и выполнен ремонт кровли прогулочных веранд силами персонала детского сада.

5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние:

На прилегающей территории выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Озеленение территории цветники и зеленые насаждения (кустарник и деревья).  В хозяйственной зоне расположен отдельно стоящий склад. Металлические контейнеры для сбора мусора расположены на бетонированной огороженной специализированной площадке за территорией детского сада на расстоянии 100 метров.

Подходы и въезды к зданию имеют грунтовое покрытие.

Состояние участка территории удовлетворительное.

6. Наличие ограждения территории учреждения и его состояние:

Здание расположено на самостоятельном земельном участке площадью 5086 м2. Территория ограждена. 2 въездными воротами, 3 деревянными калитками, ворота и калитки оборудованы запорными устройствами, ограждение с трех сторон - сетка-рабица и металлический профиль высотой 1,5 м, и с одной стороны деревянным штакетником

Состояние ограждений удовлетворительное.

7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок:

Имеется актовый (музыкально-спортивный), зал размещен на первом этаже. Площадь актового зала 70,5 м, высота зала 5 м. Оборудован шведской стенкой, спортивным уголком, оснащен спортивным оборудованием.

Имеется уличная физкультурно – спортивная зона

Состояние спортивных сооружений и физкультурно – спортивной зоны удовлетворительное.

8. Готовность учебных кабинетов

В детском саду работают две группы, в каждой игровая комната, спальня, санузел, раздевалка. Группы снабжены мебелью в соответствии с нормами СанПиНа

В помещениях потолки и стены окрашены водоэмульсионной краской, без дефектов. В туалетах стены на высоту 1,8 м от пола выложены глазурованной плиткой, выше стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, без дефектов, полы покрыты линолеумом, без дефектов, что позволяет проводить качественную влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами.

Состояние удовлетворительное.

| Кабинеты | Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с ФГОС Полностью/ Частично | Наличие инструкции по ТБ и памяток для кабинетов, их выполнение |
| --- | --- | --- |
| Младшая группа | Частично (отсутствие интерактивного оборудования) | Имеется, выполняется |
| Старшая группа | Частично (отсутствие интерактивного оборудования) | Имеется, выполняется |

9. Готовность мастерских:

| Мастерские | Кол-во рабочих мест | Укомплектованность оборудованием и инструментом | Освещенность | Электрозащита и вентиляция | Обеспечение техники безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

Наличие и состояние:

- водоснабжения: холодное, трубы системы водоснабжения пластиковые (до ввода и разводка по помещениям), поставщик МУП ЖКХ Чайковского городского округа. Здание обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения. Холодным и горячим водоснабжением оборудованы раковины и ванные в группах, медицинских кабинетах, пищеблоке, санитарных узлах. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью электроводонагревателей, установленных в туалетах, кухнях, в медицинском кабинете приёма на 30 л, на пищеблоке на 50 л и 80 л.

Состояние водоснабжения удовлетворительное.

- канализации: здание обеспечено централизованной системой канализации, трубы системы канализации пластиковые, водоотведение – приспособленные выгребные ямы. Поставщик МУП ЖКХ Чайковского городского округа

Состояние канализации удовлетворительное.

- отопления: от котельной МУП ЖКХ Чайковского городского округа; теплопункт находится: один - в полуподвальной части здания, на батареях установлены вентили (краны) воздухоспускных устройств. Отопительные приборы в помещениях ограждены съемными деревянными решетками.

Состояние отопления удовлетворительное.

11. Наличие столовой или буфета:

1 пищеблок.

Пищеблок расположен на первом этаже. Пищеблок имеет самостоятельный вход с улицы. Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех, мясорыбный цех, овощной цех, моечную столовой и кухонной посуды, склад для сыпучих продуктов, склад для хранения овощей, раздевалку. Набор помещений пищеблока предполагает его работу на сырье, привозной выпечке. Горячий цех оборудован: 2-мя 4-х конфорочными электроплитами, оборудованы духовыми шкафами, 3-мя производственными столами, мармитом, жарочным шкафом, электрокипятильником, весами для готовой продукции, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, холодильником для хранения суточных проб и молочной продукции (t +5 °С). На площадях горячего цеха выделена зона для приготовления холодных закусок, оснащенная: столом для приготовления холодных закусок, бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха, бытовым холодильником для салатов (t +6 °С), ванной для вторичной обработки овощей и фруктов. Холодильное оборудование в цехе оснащено спиртовыми термометрами. Мясорыбный цех оборудован: 2-х гнездной ванной с маркировками «МС/РС». «КС», раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. 3-мя производственными столами с маркировками «КС», «РС», «МС», электромясорубкой, морозильником, холодильным шкафом, бытовым двухкамерным холодильником, весами для сырой продукции. Все оборудование промаркировано. Холодильное оборудование в цехе оснащено спиртовыми термометрами. Для обработки яиц имеются три промаркированные емкости и емкость для чистого яйца, дезинфицирующее средство для яиц «Ника-2». Моечная для мытья столовой и кухонной посуды оборудована: 2-х гнездными ваннами для мытья столовой посуды и бокалов, 2-х гнездной ванной для мытья кухонной посуды, столом для сбора грязной посуды, 2-мя стеллажами для хранения чистой посуды, электрокотлом. Ванны для мытья посуды промаркированы, литраж проставлен. Ванны для ополаскивания посуды оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками. У всех моечных ванн имеются воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки. Столовая посуда выполнена из фаянса, бокалы стеклянные, столовые приборы из нержавеющей стали. Столовые приборы хранят в металлических емкостях. Столовой посуды выделено более 100 комплектов (более 2х комплектов на одно посадочное место). Чистая кухонная посуда хранится на стеллаже, нижняя полка которого находится на уровне 0,5 м от пола. Для пищевых отходов имеются промаркированные емкости с крышками. Столы для обработки продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные ножи и доски. Доски для сырой и готовой продукции выполнены из цельного дерева. Доски и ножи промаркированы, имеется полный набор разделочного инвентаря. Для приготовления и хранения готовой пищи используют эмалированную, дюралюминиевую посуду и посуду из нержавеющей стали. Склад для хранения овощей оборудован весами, ларями для хранения овощей, психрометром. Склад для сыпучих продуктов оборудован стеллажом, подтоварниками. Высота подтоварников от пола не менее 15 см. Уборочный инвентарь для пищеблока отдельный, промаркирован. Хранится в специально отведенном месте, в тамбуре в шкафу и на стеллаже. Для хранения санитарной одежды выделено специальное помещение, оборудованное вешалками; для хранения личной одежды установлен отдельный шкаф.

Обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью, в полном объеме.

Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное.

12. Кем осуществляется организация питания ИП «Сергеева С.А.» по договору от  10.01.2022г.№0856300008421000391

13. Наличие медицинского, стоматологического кабинетов:

Помещения медицинского кабинета расположены на первом этаже, в наличии кабинеты для приема и процедурный, изоляторы, общей площадью 30,5 кв.м., шкаф для хранения уборочного инвентаря находится вне медицинского кабинета.

Кабинет приёма оборудован:

кушетка, рабочий стол, 2стула, стеллаж со шкафом для хранения документации, ростомер, весы. Кабинет приёма оборудован одной раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через пястный смеситель.

Процедурный кабинет оборудован: кушетка, шкаф для хранения медикаментов, процедурный столик, холодильник с 2мя термометрами, бактерицидный облучатель переносной, используемый также для кварцевания кабинета приема, емкость с крышкой для отходов класса «А», емкость для дезинфекции отходов класса «Б» Процедурный кабинет оборудован одной раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Стоматологический кабинет – отсутствует;

Медицинский блок оснащен.

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бикс большой | шт. | 2 |
|  | Бикс малый | шт. | 2 |
|  | Кварц | шт | 1 |
|  | Облучатель медицинский бактерицидный | шт. | 1 |
|  | Весы медицинские | шт. | 1 |
|  | Ростомер медицинский | шт. | 2 |
|  | Плантограф | шт. | 1 |
|  | Стол для инструмента | шт. | 1 |
|  | Укладка травмотологическая | шт. | 1 |
|  | Холодильник | шт. | 1 |
|  | Шкаф медицинский | шт. | 1 |

14. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья детей: работниками ФАП в соответствии с договором ГБУЗ Пермского края «Чайковская центральная городская больница» от 10.01.2022г. № 12/3 , лицензия Министерства здравоохранения Пермского края № ЛО-59-01-004451 от 16.02.2018г..

15.  Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении в удовлетворительном состоянии.

Проведение ТО системы вентиляции ежемесячно с регистрацией данных в журнале по эксплуатации и ТО (дата последней проверки 28 июня 2022 года).

16. Состояние освещения

Коэффициент естественной освещенности – соответствует нормам.

Уровень искусственной освещенности соответствует гигиеническим нормативам п. 2.8. санитарных правил СП 2.4.3648-20.

Все основные помещения обеспечены естественным боковым левосторонним освещением. Учебных помещений глубиной более 6 м нет. Светопроемы помещений оборудованы тканевыми шторами светлых тонов.

В помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками, используются светодиодные лампы в защитной и светорассевающей арматуре. В туалетах и на пищеблоке светильники оборудованы пылевлагонепроницаемой арматурой. Осветительная арматура светильников во всех учебных помещениях чистая, светильники общего освещения во всех учебных помещениях расположены параллельно светонесущей стене. На момент проверки в помещениях перегоревших ламп нет. Уровень искусственного освещения в учебных помещениях соответствует гигиеническим требованиям.

Электрощитовая на первом этаже здания. Резервных источников электроснабжения нет. Наружное освещение – 4 прожектора, расположенные по периметру здания.

Состояние освещения удовлетворительное.

17. Оценка пожарной безопасности учреждения:

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.) соответствует   противопожарным нормам.

Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, состоящим из 3 пожарных кранов, ПК в исправном состоянии (дата последней проверки 10.06.2022г. (ООО «ИНТЭС групп»). Пожарные краны оборудованы пожарными рукавами, стволами, вентилями и подключены к электрозадвижке. Пожарные краны размещены в пожарных шкафах из негорючего материала. Имеется наружное противопожарное водоснабжение – емкость с водой на 50куб.м. находится в 50м от здания. На объекте имеются огнетушители в количестве: ОП – 7шт, (дата последней проверки июнь 2022 года). Здание оборудовано пожарной сигнализацией в работоспособном состоянии, год ввода 2015г. (дата последней проверки 12 июля 2022 года); над эвакуационными выходами световые оповещатели – состояние рабочее, на каждом этаже вывешен план эвакуации при пожаре, информационные указатели движения. Деревянных конструкций нет.

Выполнение правил пожарной безопасности соблюдается. Замечаний нет.

18. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 04.06.2022г. Заключение ИП Колегов А.П.: (договор от 24.05.2022г.№ 20-05/2022) сопротивление заземляющего устройства соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП, сопротивление изоляции соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП, кратность тока короткого замыкания к установкам защит соответствует нормам ПТЭЭП. Замечаний нет.

19. Оценка антитеррористической безопасности

4-я категория опасности

Общий уровень безопасности соответствует необходимым показателям.

Система видеонаблюдения включает в себя видеокамеры: наружные - 5 шт. (уличная, цветная, погодозащитная AHD-M), внутренние - 1 шт. (купольная, цветная, AHD-M) жесткий диск-  2 ГБ, видеорегистратор – 8-ми канальный AHD-M с разрешением записи 1280х720, скорость записи 240 кадров/секунду. Срок архивации – 30 дней.

Освещение территории объекта обеспечивается 4 – мя прожекторами по периметру.

Кнопка экстренного вызова ГБР (Договор с ФГУП «Охрана» Росгвардии «по техническому обслуживанию комплекса технических средств» № 14/22 от 29.12.2021г. и Договор «На оказание услуг охраны» № 0221244 от 20.01.2022 ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»).

Здание детского сада охраняется штатными сотрудниками учреждения круглосуточно.

Имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий, соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

20. Готовность учреждения к зиме

состояние отопительной системы – система готова к эксплуатации в отопительном сезоне 2022-2023 годов;

В теплопунктах на установленное оборудование имеется техническая документация в полном объеме, своевременно проводится поверка работоспособности оборудования, установлены пломбы (тепловычеслитель ТМК-Н12 – дата последней поверки – 25.05.2020.; комплект термометров сопротивления КТПТР-05 – дата поверки – 06.09.2019г.; комплект преобразователей расхода ВПС1(2)-ЧИ2.34 (2 шт.) – дата поверки 31.07.2019г..; Проведена ревизия и промывка системы теплоснабжения (акт от 07.05.2022 г.)

Дата проведения опресовки 17.05.2022г.

Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение не требуется.

21. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами: ___100%__________________

22. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях, обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах: составляет 3 чел., из них: руководитель – 1; лиц, ответственных за пожарную безопасность – 2.

Замечания и предложения комиссии: ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения новому 2022-2023 учебному году: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Председатель комиссии _________________________ А.Н. Пойлов

Зам. председателя комиссии____________________ Е.М. Остренко

Члены комиссии ____________________________ Т.П.Гребенкина

____________________________О.А. Гудкова

____________________________А.В. Рогожников

____________________________

____________________________

____________________________