ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к приказу Министерства

образования и науки Пермского края

**Акт проверки**

**готовности образовательного учреждения**

**к началу 2022 - 2023 учебному году**

**Составлен «10» июля 2021 г.**

**Наименование образовательного учреждения**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»**

**Юридический адрес: г. Чайковский, Советская 8/1.**

**Фактический адрес: г. Чайковский, Советская 8/1.**

**Телефон: +7(34241)60264**

Наименование образовательного учреждения, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», Пермский край, г. Чайковский, улица Советская, дом № 8/1, телефон № 8(34241) 6-02-64

**Фамилия, имя, отчество руководителя**: Рогожников Александр Владимирович

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края «О подготовке государственных и муниципальных образовательных учреждений Пермского края к новому 2022-2023 учебному году», постановлением администрации Чайковского городского округа от 06.05.2021 года № 444 «О создании межведомственной комиссии по организации взаимодействия администрации Чайковского городского округа, надзорных органов, Управления образования администрации Чайковского городского округа по вопросам подготовки и приемки муниципальных образовательных организаций Чайковского городского округа к новому 2021-2022 учебному году», приказом Управления образования администрации Чайковского городского округа от 07.05.2021 г. № 07-01-05-263 «О подготовке муниципальных образовательных организаций Чайковского городского округа к новому 2021-2022 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Пойлов Александр Николаевич - председатель комиссии, заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам;

Остренко Елена Михайловна - заместитель председателя комиссии, начальник Управления образования администрации Чайковского городского округа;

Гребенкина Татьяна Павловна – член комиссии, заместитель начальника Управления образования;

Гудкова Ольга Анатольевна – член комиссии, ведущий инженер по охране труда МБУ «РАЭС;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - уполномоченный представитель Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - уполномоченный представитель 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - уполномоченный представитель отдела вневедомственной охраны по Чайковскому городскому округу – филиала ФГКУ«УВО ВНГ России по Пермскому краю»;

Рогожников Александр Владимирович – член комиссии, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения:

Здание каркасно – панельное ,общая площадь составляет 8622.8 м2, построено по типовому проекту (222-1-278) в 1981 году. Здание четырёхэтажное, с пристроенным кирпичным крытым бассейном с переходом со своим теплопунктом, площадью 318.2 м2. Основной теплопункт находится в подвале. Фундаменты железобетонные, ленточные. Перекрытия и покрытия железобетонные плиты. Каркас здания (колонны, ригели, балки и диафрагмы жесткости)выполнены по серии ИИ-04. Стены наружные – силикацитные панели, внутренние – силикацитные блоки, перегородки – кирпичные, гипсобетонные. Кровля учебного корпуса совмещенная, невентилируемая, с утеплителем, рулонное покрытие – трёхслойный рубероидный ковер на битумной мастике, позже частично бикрост, водосток внутренний. Инженерные сети централизованные ,электрическая проводка скрытая ,вентиляция приточно вытяжная по проекту.

2. **Данные по контингенту обучающихся:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | класс | численность |
| 1. | 1а | 28 |
| 2 | 1б | 28 |
| 3 | 1в | 28 |
| 4 | 1г | 27 |
| 5 | 2а | 28 |
| 6 | 2б | 32 |
| 7 | 2в | 31 |
| 8 | 2г | 27 |
| 9 | 2д | 30 |
| 10 | 3а | 30 |
| 11 | 3б | 29 |
| 12 | 3в | 25 |
| 13 | 3г | 30 |
| 14 | 4а | 25 |
| 15 | 4б | 31 |
| 16 | 4в | 33 |
| 17 | 4г | 31 |
| 18 | 4д | 33 |
|  | Всего учащихся | 526 |
| ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ  | ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| 1 | 5а | 34 |
| 2 | 5б | 32 |
| 3 | 5в | 32 |
| 4 | 5г | 29 |
| 5 | 5д | 29 |
| 5 | 6а | 26 |
| 6 | 6б | 31 |
| 7 | 6в | 30 |
| 8 | 6г | 29 |
| 9 | 7а | 29 |
| 10 | 7б | 28 |
| 11 | 7в | 27 |
| 12 | 7г | 30 |
| 13 | 8а | 28 |
| 14 | 8б | 25 |
| 15 | 8в | 26 |
| 16 | 8г | 26 |
| 18 | 9а | 25 |
| 19 | 9б | 29 |
| 20 | 9в | 28 |
| 21 | 9г | 27 |
| 22 | 9д | 31 |
|  | Всего учащихся | 631 |
|  | Среднее общее образование |  |
| 1 | 10 | 19 |
| 2 | 11 | 16 |
|  | Всего учащихся  | 35 |
|  | Всего учащихся 1-11 классов | 1192 |

 Всего 1192 учащихся 1-11 классов

3.**Год постройки зданий**: 1981 г.

4. **Информация о проведении ремонтных работ в текущем году**:

4.1.Косметический ремонт школы 700 кв.м (считаю необходимым указать)

4.2.Ремонт ограждения по адресу г. Чайковский, ул. Советская д.8/1- 75,5 м

4.3. Ремонт кровли по адресу г. Чайковский, ул. Советская д.8/1

4.44. Замена линолеума в классах г. Чайковский, ул. Советская д.8/1

4.5. Ремонт спортивного зала по адресу г. Чайковский с. Ваньки ул. Молодёжная

**5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние:**

Площадь -23085 кв.м Территория имеет наружное электрическое освещение по периметру здания. На территории учреждения построек и сооружений, функционально несвязанных с общеобразовательным учреждением, нет.

На территории выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, зона отдыха.

Физкультурно-спортивная зона расположена со стороны окон учебных помещений, Физкультурно-спортивная зона представлена площадкой для игры в баскетбол, площадкой для игры в волейбол, беговой дорожкой, сектором для прыжков,полоса препятствий. Покрытие баскетбольной и волейбольной площадок, беговой дорожки, сектора для прыжков в длину, полосы препятствий - резиновое в хорошем состоянии. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура». Зона отдыха размещается вблизи зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон, Хозяйственная зона располагается со стороны центрального входа,. В хозяйственной зоне располагаются один металлических контейнера для сбора мусора с крышкой. Контейнер установлен на площадке с твердым покрытием (железобетонная плита), имеющей ограждение с трёх сторон (металлический профиль), размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Расстояние от площадки с контейнером до окон и входов - 25 м (при норме не менее 20 м).

Состояние участка территории удовлетворительное.

**6.Наличие ограждения территории учреждения и его состояние:**

Территория ограждена. Вьездных ворот-1, 4 металлических калиток, ворота и калитки оборудованы запорными устройствами (навесными замками), ограждение сетка-рабица и металлический профиль высотой 2 м, территория спортивной площадки отделена от территории учебного корпуса ограждением из металлического профиля высотой 2 м.

Состояние ограждения удовлетворительное.

**7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок:**

Площадки для игры в баскетбол и в волейбол, беговая дорожка, сектор для прыжков имеют искусственное специально предназначенное покрытие и соответствуют санитарным и антитеррористическим нормам.

Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок: спортивный стадион реконструирован в спортивный модуль соответствует ГОСТУ. Имеется спортивный зал на втором этаже. При спортивном зале оборудованы раздевалки, раздельные для мальчиков и девочек; комната тренера и помещение для хранения спортивного оборудования.

Малый спортивный зал расположен на 3 этаже, предназначен для занятий гимнастикой . Оборудованы раздевалки ,комната тренера и помещение для хранения спортивного инвентаря. Состояние после реконструкции соответствует ГОСТУ.

оборудованы санузлами и душевыми комнатами, вешалками для одежды. Состояние удовлетворительное.

Состояние спортивных сооружений и площадки удовлетворительное .

8. Готовность учебных кабинетов:

Учебные помещения не размещаются в подвальных и цокольных этажах. Гардероб размещен на 1 этаже, оборудован вешалками для одежды, ячейками для обуви. Обучающиеся начального общего образования обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Обучение учащихся основного общего образования и среднего общего образования осуществляется по классно-кабинетной системе. В учебных помещениях установлены ученические двухместные столы, стулья. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся проведена цветовая маркировка мебели. Классные доски используются темно-зелёного цвета, имеют лотки для хранения мела и тряпки.

Кабинет физики располагается на втором этаже, оборудован демонстрационным столом, установленным на подиуме. Кабинет оборудован интерактивной доской 2х-местными ученическими столами с бортиками, стульями, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. К ученическим столам подведена электрическая проводка 12 В для подключения лабораторного оборудования. В лаборантский кабинета физики размещено лабораторное оборудование в шкафах и специальных стеллажах, лаборантская оборудована раковиной с подводкой холодной и горячей воды. В кабинете биологии и химии установлены 2х-местные ученические столы, стулья, интерактивная и меловая доски, шкафы. В кабинете биологии и химии оборудованы раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Лабораторные опыты в программе отсутствуют, занятия химией осуществляется с использованием интерактивной доски.

Кабинет информатики находится на втором этаже. Кабинет оборудован компьютерами с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические) для детей и 1 персональным компьютером с ВДТ на базе плоского дискретного экрана (жидкокристаллический) для педагога.. Расположение компьютеров периметральное. Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы компьютерными столами и подъемно-поворотными стульями. Компьютерные столы расставлены таким образом, что естественный свет падает на рабочую поверхность слева. На окнах имеются светозащитные устройства (жалюзи).

Стены учебных помещений школы на всю высоту либо окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской; полы покрыты линолеумом, либо. Полы, потолки и стены гладкие без дефектов, что позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Отделка санитарных узлов: стены на высоту 1,5 м покрыты глазурованной плиткой, выше и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы выложены керамической плиткой. Полы, потолки и стены гладкие, без дефектов, что позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Отделка коридора: потолки, стены на всю высоту окрашены водоэмульсионной краской; полы покрыты плиткой. Полы, потолки и стены гладкие, без дефектов, что позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств. Состояние удовлетворительное.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кабинет | Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартомПолностью /частично | Наличие инструкции по технике безопасности и памяток для кабинетов, их выполнение |
| 111-начальные классы | Полностью |  | Имеется, выполняется |
| 112 начальные классы | Полностью |  | Имеется, выполняется |
| 113 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 114 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 110 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 218 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 215 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 216 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 217 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 319 музыка | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 320 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 321 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 322 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 323 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 408 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 409 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 410 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 411 начальные классы | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 202 русский язык | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 203 русский язык |  | Частично (нет мультимедийного оборудования) | Имеется, выполняется |
| 204 русский язык |  | Частично (нет мультимедийного оборудования) | Имеется, выполняется |
| 205 русский язык |  | Частично (нет мультимедийного оборудования) | Имеется, выполняется |
| 305 русский язык | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 301 математика | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 302 математика | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 303 математика |  | частично (нет мультимедийного оборудования) | Имеется, выполняется |
| 304 математика |  | частично (нет мультимедийного оборудования) | Имеется, выполняется |
| 308 ин. яз. |  | частично (нет мультимедийного оборудования) | Имеется, выполняется |
| 310 ин. яз. |  | частично (устаревший компьютер) | Имеется, выполняется |
| 311 ин. яз. |  | частично (устаревший компьютер) | Имеется, выполняется |
| 307 -биология | Полностью |  | Имеется, выполняется |
| 315 -химия | Полностью |  | Имеется, выполняется |
| 313 ин. яз. |  | Частично (устаревший компьютер, нет мультимедийного оборудования) | Имеется, выполняется |
| 314 ин. яз. |  | частично (нет мультимедийного оборудования) | Имеется, выполняется |
| 210 история | Полностью |  | Имеется, выполняется |
| 211история | полностью |  | Имеется, выполняется |
| 212 физика | Полностью |  | Имеется, выполняется |
| 209 информатика | полностью |  | Имеется, выполняется |
| Спортивный зал- 2 этаж | полностью |  | Имеется, выполняется |
| Спортивный зал – 3 этаж |  | Частично (устаревший компьютер) | Имеется, выполняется |

9. Готовность мастерских:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастер-ские | Кол-во рабочих мест | Укомплектованность оборудованием и инструментом  | Освещенность | Электрозащита и вентиляция | Обеспечение техники безопасности |
| слесарные | 16 | Соответствует норме | Соответствует нормам СанПин | Соответствует нормам СанПин | ТБ обеспечена |
| Швейные | 28 | Соответствует норме | Соответствует нормам СанПин | Соответствует нормам СанПин | ТБ обеспечена |

Состояние мастерских удовлетворительное.

**10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:**

Наличие и состояние:

- водоснабжения: холодное, трубы системы водоснабжения пластик 20%, старый металл 80% (до ввода и разводка по помещениям), поставщик МУП «Водоканал». Здание школы обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения. Холодным и горячим водоснабжением оборудованы раковины и ванные в учебных кабинетах, медицинских кабинетах, пищеблоке, санитарных узлах. Горячее водоснабжение централизованное, поставщик ООО «ИнвестСпецПром». В медицинском кабинете и процедурной установлен проточный электроводонагреватель на случай отключения горячего водоснабжения.

 **Состояние водоснабжения удовлетворительное.**

- канализации: здание школы обеспечено централизованной системой канализации, трубы системы канализации пластик 50% (внутри здания), чугунные 50% (разводка), водоотведение – централизованное, поставщик МУП «Водоканал».

 **Состояние канализации удовлетворительное.**

- отопления: централизованное, поставщик ООО «ИнвестСпецПром». Теплопункты расположены в подвальном помещении учебного корпуса. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Отопительные приборы в учебных помещениях ограждены съемными металическими решетками. Состояние отопления удовлетворительное.

**11. Наличие столовой или буфета**

Число посадочных мест столовой 260; Пищеблок расположен на первом этаже здания. Имеет следующий набор помещений: обеденный зал; цех готовой продукции; цех сырой продукции, цех первичной обработки овощей, моечную для кухонной и столовой посуды; склад для хранения продуктов; овощной склад. Набор помещений пищеблока предусматривает его работу на полуфабрикатах средней степени готовности, неочищенных овощах, готовой выпечке. Обеденный зал площадью оборудован на 260 посадочных мест. Площадь на 1 посадочное место составляет 1 кв.м (норма 0,7 кв.м ). В одну перемену получают питание 130-140 детей. В обеденном зале установлены 6-тиместные столы, скамьи по количеству посадочных мест. Перед обеденным залом имеются 10 раковин для мытья рук,

В цехе сырой продукции установлены: разделочные столы с цельнометаллической столешницей для сырой продукции (сырое мясо), две эл/мясорубки для сырой продукции, две ванны для обработки мяса, куры, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

В цехе готовой продукции установлено следующее оборудование: стол для готовой продукции, весы для готовой продукции, три 4-х конфорочные электроплиты с духовыми шкафами, электромясорубка для готовой продукции, стол для теста, холодильник ШХ для суточных проб и салатов, жарочный шкаф, электросковорода, электрокотел, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

На линии раздачи установлен мармит для первых и вторых блюд. На площадях обеденного зала оборудован буфет. Буфет оснащен стеллажом для выпечки.

Цех первичной обработки овощей оборудован раковиной для мытья рук, картофелечисткой, ванной для мытья овощей, подтоварником. К ванне и раковине для мытья рук имеется подводка холодной и горячей воды через смесители.

Склад для продуктов площадью оснащен ларями, подтоварниками. Склад оборудован прибором для измерения температуры и влажности воздуха в помещении.

Склад для овощей оборудован ларями.

Моечная для столовой и кухонной посуды оборудована в одном помещении. Помещение оборудовано 2-х гнездной ванной для мытья кухонной посуды и 2-х гнездной ванной для мытья столовой посуды, стеллажом и столами для чистой посуды, посудомоечной машиной. Нижняя полка стеллажа располагается на высоте 50 см от пола.Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Технологическое оборудование и моечные ванны в цехах пищеблока оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции с механическим побуждением.

Уборочный инвентарь для пищеблока имеется в достаточном количестве. Весь инвентарь хранится в специально оборудованном шкафу перед моечным отделением.

Санитарное состояние помещений пищеблока, буфета удовлетворительное.

**12. Кем осуществляется организация питания**

ИП Сергеева С.А. (гражданско-правовой договор №0856300008421000060 от 30.03.2021г.

13. Наличие медицинского, стоматологического кабинетов:

Помещения медицинского кабинета расположен на втором этаже, в наличии кабинеты для приёма и процедурный, имеется шкаф для хранения уборочного инвентаря, находится вне медицинского кабинета.

Стоматологический кабинет расположен на первом этаже, имеется все необходимое оборудование.

Оснащенность: в полном объеме, с соблюдением стандартов приказа Мин.здравоохранения РФ от 05.11.2013 №822н.

Оснащенность медицинского кабинета – достаточная. Состояние медицинского кабинета удовлетворительное.

Оснащенность:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1 | Письменный стол | 2 |
| 2 | Стулья | 5 |
| 3 | Кушетка | 1 |
| 4 | Шкаф канцелярский | 1 |
| 5 | Шкаф аптечный | 1 |
| 6 | Медицинский столик со стеклянной крышкой | 1 |
| 7 | Холодильник для вакцин | 1 |
| 8 | Умывальник | 1 |
| 9 | Весы медицинские | 1 |
| 10 | Ростомер | 1 |
| 11 | Ведро с педальной крышкой | 1 |
| 12 | Весы медицинские | 1 |
| 13 | Ростометр | 1 |
| 14 | Динамометр ручной детский | 1 |
| 15 | Лампа настольная для офтальмологического и оторинологического обследования | 1 |
| 16 | Таблица для определения остроты зрения | 1 |
| 17 | Тонометр  | 1 |
| 18 | Фонендоскоп | 1 |
| 19 | Бикс маленький | 2 |
| 20 | Жгут резиновый | 2 |
| 21 | Шприцы одноразовые | 60 |
| 22 | Пинцет | 20 |
| 23 | Термометр медицинский | 20 |
| 24 | Ножницы | 2 |
| 25 | Грелка резиновая | 1 |
| 26 | Пузырь для льда | 2 |
| 27 | Лоток | 5 |
| 28 | Шпатель металлический | 40 |
| 29 | Носилки | 1 |
| 30 | Кварц тубусный | 1 |
| 31 | Плантограф деревяный | 1 |
| 32 | Бактерицидная лампа | 2 |
| 33 | Мешки для мусора класса В и А | 30 |
| 34 | Термос | 1 |
| 35 | Термокамера | 1 |
| 36 | Сухожаровый шкаф | 1 |
| 37 | Перчатки медицинские | 1 |

14. **Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся** \_\_ГБУЗ Чайковская Детская Городская больница: договор № б/н от 17.12.2020 года.

15. **Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена**
в учреждении\_соответствует нормам. Последняя дата обследования технического состояния вентиляционных каналов состоялась 28.06.2021 года ПМО ПКО ООО «ВДПО»

Состояние вентиляции удовлетворительное.

16. **Состояние освещения**: коэффициент естественной освещенности – соответствует нормам.

Люминесцентные, светодиодные лампы, уровень искусственной освещенности: соответствует нормам СанПин; Заключение эксперта № 128-15 по результатам специальной оценки труда от 29.06.2015 года

Все основные учебные помещения обеспечены естественным боковым левосторонним освещением. Учебных помещений глубиной более 6 м нет. В учебных кабинетах на подоконниках горшки с цветами не расставлены. Светопроемы во всех учебных помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи) длиной не ниже уровня подоконника. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками, используются светодиодные лампы в защитной и светорассевающей арматуре. В туалетах и на пищеблоке светильники оборудованы пылевлагонепроницаемой арматурой. Осветительная арматура светильников во всех учебных помещениях чистая, светильники общего освещения во всех учебных помещениях расположены параллельно светонесущей стене. На момент проверки в учебных кабинетах перегоревших ламп нет. Над классными досками оборудованы дополнительные источники искусственного освещения. Электрощитовая находится на первом этаже здания. Резервных источников электроснабжения нет. Наружное освещение – 20 светодиодных светильников по периметру здания и отдельное освещение спортивной площадки

17. **Оценка пожарной безопасности учреждения и состояние противопожарного** оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.)соответствуют противопожарным нормам. Имеется, проведены испытания, огнетушители (29) шт. соответствуют нормам. Здание оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации, в соответствии с рабочей документацией по монтажу данной установки находится в исправном состоянии. Техническое обслуживание проводится организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности. Проверка работоспособности проводится ежемесячно с оформлением акта проверки; Акт обследования систем пожарной автоматики от 21.06.2021 года

Акт по проверке работоспособности и техническому обслуживанию объектового оборудования в составе ПАК «Стрелец – мониторинг» от 18.07.2021 г.

Выполнение правил пожарной безопасности: система автоматической пожарной сигнализации и система оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре год ввода в эксплуатацию 2017 года. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.) Огнетушители -29 шт. – исправны, проверены перезарядка (июль 2021 ), имеются паспорта, и ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Техническое обслуживание и плановые проверки проводятся организацией, имеющей лицензию на осуществления данного вида деятельности в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации завода изготовителя Проверка работоспособности АПС проводиться ежемесячно с оформлением акта проверки. Средства, входящие в состав АПС-35 шлейфов, извещатель пожарный дымовой - 435 шт., извещатель пожарный дымовой линейный- 4 шт. извещатель пожарный ручной-36 шт., извещатель пожарный тепловой-8 шт.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 4 типа. Способ оповещения людей о пожаре- речевой и световой . Над эвакуационными выходами с этажей здания установлены световые оповещатели «выход». СОУЭ на базе «Октава-80Ц» состоит: прибор управления оповещанием- 1 шт., оповещатель пожарные звуковые-10 шт., блок речевого оповещания «Октава -80Ц»- 1 шт., световой указатель- табло «Молния -24» «Выход»-84 шт. оповещатель свето звуковой «Маяк-24К»-1шт., речевых оповещателей системы BIAD116 шт.

Внутренний противопожарный водопровод- есть один в актовом зале на втором этаже.

**18. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования**: 01.06.2021г. Заключение ИП Колегов А.П.: (договор от 31.05.2021г.№ 19-05/21) сопротивление заземляющего устройства соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП, сопротивление изоляции соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП, кратность тока короткого замыкания к установкам защит соответствует нормам ПТЭЭП. Замечаний нет.

19**. Оценка антитеррористической безопасности**:- 3 категория опасности.

Общий уровень безопасности соответствует необходимым показателям.

: наружные - 13 шт. (уличная, цветная, погодозащитная AHD-M), внутренние - 20 шт. (купольная, цветная, AHD-M) жесткий диск- 8 ТБ, видеорегистратор – 8-ми канальный AHD-M с разрешением записи 1280х720, скорость записи 240 кадров/секунду. Срок архивации – 30 дней.

Освещение территории объекта обеспечивается 9 – ти прожекторами по периметру.

Кнопка экстренного вызова ГБР (Договор с ФГУП «Охрана» Росгвардии «по техническому обслуживанию комплекса технических средств» № 13/21 от 29.12.2020г. и Договор «На оказание услуг охраны» № 0211220 от 18.01.2021 ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»),

Кнопка экстренного вызова ГБР (Договор с ФГУП «Охрана» Росгвардии «по техническому обслуживанию комплекса технических средств» № 13/21 от 29.12.2020г. и Договор «На оказание услуг охраны» № 0211220 от 18.01.2021 ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»),

Здание школы обеспечено охраной сотрудниками ЧОП (по договору с ООО «СТАФФ»), на объекте функционирует система управления и контроля доступом, пультовая охрана объекта в ночное время и выходные дни.

Имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий, соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

20. **Готовность учреждения к зиме.**

состояние отопительной системы- удовлетворительное, система готова к эксплуатации в отопительном сезоне 2021-2022 годов

дата проведения опрессовки по графику – июнь 2021 г.

**21. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами**\_95%\_:

 Вакансии: учитель английского языка.

**22.Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательном учреждении, обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах:** 6 человек

Замечания и предложения комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому 2021-2022 учебному году:**

 Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Пойлов

 Зам. председателя комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.М. Остренко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.П. Гребенкина

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. А. Гудкова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Рогожников

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_